**ANEXO I**

San Juan de de 2025

Sr. Intendente de la

Municipalidad de Rawson

Dr. Carlos Munisaga.

Su Despacho

El/la que suscribe …………………………… con domicilio legal en calle…..................................... Nº.................. de la provincia de San Juan, dirección de e-mail……………………………………...…………… con pleno conocimiento del Pliego del llamado a **Licitación Pública N° 15/2025 “COMPRA DE LUMINARIAS LED (PALETAS) Y MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO”**. ofrecemos proveer el/los servicios y/o materiales, en un todo conforme con lo estipulado en el mencionado Pliego, con la siguiente cotización.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UNID.** | **IMPORTE** | **CANT. COTIZADA** | **PRECIO UNIT. (\*)** | **PRECIO X ITEM (\*)** |
| 1 | H"S" 250KG/m³ PARA BASES | m³ | $ 12.179.069,28 |  |  |  |
| 2 | H"S" 250KG/m³ PARA PASANTES Y RFEPARACION DE VEREDAS | m³ | $ 4.186.555,07 |  |  |  |
| 3 | JABALINA | UND | $ 1.885.922,06 |  |  |  |
| 4 | TOMACABLE | UND | $ 286.139,90 |  |  |  |
| 5 | CABLE DE COBRE DESNUDO 16mm² | m³ | $ 1.297.384,31 |  |  |  |
| 6 | TERMINAL IDENTAR COBRE 16mm | UND | $ 67.242,88 |  |  |  |
| 7 | CAÑO KA | UND | $ 3.643.486,27 |  |  |  |
| 8 | CONDUCTOR SUBTERRANEO 4X4mm² COBRE | M | $ 13.823.387,51 |  |  |  |
| 9 | BORNERA TETRAPOLAR 4X25 A | UND | $ 440.229,00 |  |  |  |
| 10 | TERMICA UNIPOLAR 3A | UND | $ 578.147,58 |  |  |  |
| 11 | TERMINAL IDENTAR COBRE 4mm² | UND | $ 278.549,30 |  |  |  |
| 12 | TERMINAL IDENTAR COBRE 2,5mm² | UND | $ 96.716,14 |  |  |  |
| 13 | LUMINARIA PALETA LED 150W TIPO GALAXY | UND | $ 19.038.750,95 |  |  |  |
| 14 | CONDUCTOR TIPO TALLER 3X2,5mm² | M | $ 3.852.069,89 |  |  |  |
| 15 | CINTA AISLADORA X 15m | ROLLO | $ 422.173,62 |  |  |  |
| 16 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X16A - 30ma | UND | $ 795.306,87 |  |  |  |
| 17 | TERMOMAGNETICA 4X10A | UND | $ 91.684,17 |  |  |  |
| 18 | CONTACTOR 3X16 A BOBINA 220v | UND | $ 946.692,36 |  |  |  |
| 19 | GABINETE TIPO GENROD 60X40X40cm | UND | $ 1.247.331,15 |  |  |  |
| 20 | TERMOMAGNETICA 4X16A | UND | $ 262.259,37 |  |  |  |
| 21 | SELECTOR MANUAL AUTOMATICO | UND | $ 106.609,50 |  |  |  |
| 22 | RIEL DIN X 1m | UND | $ 275.052,51 |  |  |  |
| 23 | CAÑO HG 1 1/2 | M | $ 217.483,38 |  |  |  |
| 24 | CONTROLADOR HORARIO DIGITAL | UND | $ 204.690,24 |  |  |  |
| 25 | CAÑO GALVANIZADO 2" | M | $ 396.587,34 |  |  |  |
| 26 | CURVA GALVANIZADA 2" | UND | $ 94.882,46 |  |  |  |
| 27 | GABINETE PARA MEDIDOR TRIFASICO | UND | $ 131.129,69 |  |  |  |
| 28 | CABLE DE COBRE TIPO SINTENAX SUBTERRANEOP DE 4X10mm² | M | $ 1.199.356,88 |  |  |  |
| 29 | MATERIALES PARA REPARACION DE VEREDAS Y CRUCES DE CALLES | GL | $ 746.266,50 |  |  |  |
| 30 | CINTA DE SEÑALIZACION | M | $ 166.310,82 |  |  |  |
| 31 | MORCETO PREENSAMBLADO PK P/ ACOMETIDA | GL | $ 383.261,87 |  |  |  |
| 32 | CABLE TIPO TALLER D 2X2,5mm² | GL | $ 383.261,87 |  |  |  |
| 33 | TERMICA UNIPOLAR 1X40A | GL | $ 383.261,87 |  |  |  |
| 34 | FOTOCELULA CON BASE 10 AMPER | GL | $ 383.261,87 |  |  |  |
| 35 | PERMISOS Y SEÑALIZACION DE OBRA | GL | $ 959.485,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **TOTAL FINAL** | **$ 71.450.000,00** |

SON PESOS: ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

(\*) los precios son a consumidor final.

TIEMPO DE ENTREGA: ……………………………………………………………...

Sin otro particular lo saluda muy atte.

………………………..…………

Firma y aclaración del oferente.