ANEXO I

San Juan        de                    de 2025

Sr. Intendente de la

Municipalidad de Rawson

Dr. Carlos Munisaga.

Su Despacho

El/la que suscribe …………………………… con domicilio legal en calle…..................................... Nº.................. de la provincia de San Juan, dirección de e-mail……………………………………...…………… con pleno conocimiento del Pliego del llamado a Licitación Pública Nº 25/2025 ”PROVISIÓN DE LUMINARIAS LED (TIPO PALETA) DESTINADAS A SER UTILIZADAS EN VILLAS Y BARRIOS DEL DEPARTAMENTO DE RAWSON” ofrecemos proveer el/los servicios y/o materiales, en un todo conforme con lo estipulado en el mencionado Pliego, con la siguiente cotización.

| ÍTEM | ATÍCULO | IMPORTE | CANT. COTIZADA | PRECIO UNIT. (*) | FINAL POR ITEM (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Artefacto tipo paleta LED 150 watt, apto para columna de diámetro variable entre 40 y 60 mm, tensión de línea 220 volts, potencia 150 w, grado de protección IP 65 o superior, rendimiento lumenes por watt 150 lm/watt o superior, temperatura del color 5000 k, flujo luminoso superior a 22500 lumenes, THD de corriente: ≤ 6.7% y factor de potencia medido en ensayo: ≥ 0.97. Vida util 50.000 horas. GARANTÍA DE 5 AÑOS O MÁS. | $200.000.000,00 |  |  |  |
|  | TOTAL FINAL |  |  |  | $200.000.000,00 |

SON PESOS: ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

(*) los precios son a consumidor final.

TIEMPO DE ENTREGA: ……………………………………………………………...

Sin otro particular lo saluda muy atte.

………………………..…………

Firma y aclaración del oferente.